## Formulaire_retention_Siviriez
COMMUNE DE SIVIRIEZ
Formulaire de calcul des volumes de rétention des eaux pluviales
Données du projet
Propriétaire
Adresse du projet
N° de parcelle
Surface au registre foncier [m2]
Surface réduite
Type de surface raccordée |  | surface [m2] | CR | surface réd. [m2]
Toiture
Toiture (tuile, tôle, fibro-ciment) |  |  | 1 | 0
Toit plat couvert de gravier |  |  | 0.8 | 0
Toit plat végétalisé ép. ≤ 10 cm |  |  | 0.7 | 0
Toit plat végétalisé ép. 10 à 25 cm |  |  | 0.4 | 0
Toit plat végétalisé ép. 25 à 50 cm |  |  | 0.2 | 0
Toit plat végétalisé ép. > 50 cm |  |  | 0.1 | 0
Toit plat avec rétention 1) |  |  | 1 | 0
Places et accès
Asphalte, bitume |  |  | 1 | 0
Enrobé filtrant |  |  | 0.6 | 0
Gravillons, copeaux |  |  | 0.6 | 0
Pavé gazon, pavé filtrant |  |  | 0.2 | 0
Dalles ou pavés non jontoyés |  |  | 0.7 | 0
Espaces verts
Pré, gazon |  |  | 0.05 | 0
Forêt |  |  | 0.02 | 0
Autres :
0
0
Total |  | 0 |  | 0
CR moyen |  |  | #DIV/0!
1) Si le toit plat est utilisé comme rétention, il doit être considéré comme totalement imperméable (CR=1). Le volume de vide se trouvant dans le gravier ou dans la terre peut être comptabilisé comme volume de rétention. Dans le cas de rétention en toiture, le débit de sortie peut être limité à des valeurs inférieures à 1 l/s.
Volume et débits sortant
Volume de rétention [m3] |  | 0
Débit sortant max [l/s] |  | 1
Débit sortant moyen [l/s] |  | 0.66
Signature
Lieu, date :
Formulaire complété par :
Limitation du débit
Type de régulateur d'écoulement |  | Orifice simple
Rendement |  | 0.66
Calcul du diamètre de l'orifice de sortie
Hauteur d'eau maximum [m] |  | 1.2
Diamètre de l'orifice [cm] |  | 2.0967
D1 [m] |  | 0.020913
D1corr |  | 0.021022
Orifice simple | Effet vortex
Remarques éventuelles
Recommandations
- Le projet détaillé: type de rétention avec plan, coupes, niveaux et diamètres, doit être joint à la demande de permis de construire.
- Aucune modification ultérieure de l'installation ne devra être apportée sans autorisation préalable du conseiller communal responsable de l'application des mesures du PGEE.
- Le requérant devra porter une attention particulière au préavis du SEn et à ses conditions particulières.
- L'accès aux ouvrages doit être garanti à tout moment pour les inspections périodiques ou spécifiques.
- La conformité de l'installation sera contrôlée avec les plans d'exécution fourni par le requérant préalablement à la délivrance de l'attestation pour le permis d'occuper.
- Les installations de rétention et leurs annexes seront entretenues par leur propriétaire.
Information générale
Le PGEE commmunal prévoit des mesures de rétention centralisées afin de diminuer les débits dans les cours d'eau récépteurs. En attendant qu'ils soient construits, la commune demande des rétentions individuelles systématiques pour tous les nouveaux projets de construction. Les paramètres utilisés sont :
- Temps de retour : 1 an
- Débit sortant spécifique : 5 (l/s)/hared
Validité et droit d'utilisation
Le calcul de rétention ci-dessus n'est valable que pour la commune de Siviriez. Il n'est pas autorisé d'utiliser ce formulaire pour une autre commune.
Références
MGI Partenaires, "Plan général d'évacuation des eaux - secteurs Prez-vers-Siviriez, Chavanne-les-Forts et Villaraboud", 2014
Bosson Ingénieurs, "Plan général d'évacuation des eaux - secteurs Siviriez, Le Saulgy et Villaranon", 2006
SEn, aide à l'exécution 4.2.007, "Pluies de projet et débits ruisselés", 2017
Norme suisse SN592000, "Evacuation des eaux des biens-fonds", 2012
Directive VSA, "Evacuation des eaux pluviales", 2002
Signature
Lieu, date :
Formulaire complété par :